乐山市妇幼保健院医疗设备调研清单

科室	序号	医学装备名称	单位	数量	用途	符合条件的品牌
生殖医学科	1	体外受精超净工作台	台	2	用于提供百级层流的超净环境，可放置一台体视显微镜及一台显微操作系统。用于检卵及ICSI操作。保证工作台环境的无菌、温度、湿度及PH值恒定，使胚胎在体外的培养尽可能接近生理状态。
2	体外受精超净工作台	台	2	用于捡卵拆弹、冷冻复苏，移植准备
3	体视镜	台	2	用于检卵，连续变倍，配工作站，带影像(相机)
4	体视镜	台	2	用于冷冻复苏、演示及教学
5	生物显微镜（倒置显微镜）	台	1	主ICSI
6	显微操作系统	套	1	用于ICSI 操作、取样、精子制动
7	生物显微镜（倒置显微镜）	台	1	备用ICSI
8	显微操作系统	套	1	用于ICSI 操作、取样、精子制动，

备用
9	透明带红外激光打孔系统	套	1	用于辅助孵化
10	台式培养箱	台	2	用于低氧环境囊胚培养，通预混合气体。
11	干式桌面培养箱	台	1	用于胚胎细胞培养
12	CO2 培养箱（简易）	台	1	用于试剂平衡
13	三气培养箱	台	2	用于胚胎细胞培养
14	时差培养箱	台	1	用于实时胚胎培养观察
15	电动注液器	台	2	用于加试剂及配液
16	实验室空气过滤机	台	1	层流之外二次过滤实验室内的空气，减少VOC及颗粒物
17	恒温试管架IVF 实验室专用温度计 ，气体检测仪二合一	套	2	用于检测培养箱的CO2浓度及温度
18	拆蛋器(一套）	套	2	配合拆蛋针，拆蛋剥卵用
19	手持式微滴 PH计	套	1	用于液滴PH的测定
20	储存液氮罐（带滚轮底座）	套	3	用于卵子、胚胎冷冻，常规存储
21	液氮储存罐（精子标本用，配 30 个原装盒子 ，带滚轮底座）	套	1	用于精子冷冻存储
22	运输液氮罐	套	1	用于液氮运输
23	自增压运输液氮罐	套	1	用于液氮运输
24	冷冻标签打印机	台	1	用于打印标签
25	医用低温冰箱	台	1	用于存放标本
26	离心机	台	1	用于精液离心优化处理
27	恒温热板	台	1	提供恒温环境，用于精子检测等
28	CO2 培养箱	台	1	用于精液保温
29	恒温水浴箱	台	1	提供精液恒温环境
30	正立相差显微镜	台	1	用于观察精液的浓度、活力等
31	超净工作台	台	1	精液处理，长度低于1.5米
32	负压吸引器	台	2	产生负压，用于取卵
33	超声诊断仪（1）	台	1	用于取卵移植
34	超声诊断仪（2）	台	1	用于卵泡监测，病历系统

无纸化对接
35	超声诊断仪（3）	台	1	用于宫腔镜手术等
36	取卵移植床	台	1	用于取卵、移植
37	移植床	台	1	用于移植
38	恒温箱	台	1	用于干燥
急诊急救医疗设备	1	吊塔	台	6	ICU病人治疗平台
2	呼吸机	台	6	呼吸支持治疗
3	病床	张	6	电动
4	监护仪	台	6	监护生命体征
5	血透机	台	3	肾脏支持治疗
6	人工膜肺	台	1	呼吸循环支持治疗
7	主动脉球囊反搏	台	1	循环支持治疗
8	系统性降温	台	4	中枢性高热治疗
9	床旁超声	台	1	急诊急救的快速诊断与治疗
10	胃肠镜	套	1	急诊急救的快速诊断与治疗及体检
11	纯水机	台	1	用于清洗设备
12	电刀	台	1	急诊急救的快速诊断与治疗
13	全自动清洗机	套	1	用于胃肠镜的清洗消毒
14	储镜柜	个	2	用于胃肠镜的存放
15	数字减影血管造影机	台	1	急诊急救的快速诊断与治疗
16	连续性血液净化机CRRT	台	1	替代人的部分肾功能

签名： 时间：